## Sheet1
U08 FSCregister[]

address
0	0000	U32 status
1	0001
2	0002
3	0003
4	0004	U32 time_sec
5	0005
6	0006
7	0007
8	0008	U16 time_ms
9	0009
10	000A	U16 FR_period
11	000B
12	000C	U16 R_REF
13	000D
14	000E	U08 ad7719_readings_since_last_muxing
15	000F	U08 ad7719_current_channel
16	0010	U08 ad7719_current_reading
17	0011
18	0012
19	0013
20	0014	U08 adc_readings_since_last_muxing
21	0015	U08 adc_current_channel
22	0016	U08 adc_current_reading
23	0017
24	0018
25	0019
26	001A
27	001B
28	001C
29	001D
30	001E	U08 enables[18]	U08 resistance_en[8]
31	001F
32	0020
33	0021
34	0022
35	0023
36	0024
37	0025
38	0026		U08 voltage_en[11]
39	0027
40	0028
41	0029
42	002A
43	002B
44	002C
45	002D
46	002E
47	002F
48	0030
49	0031	U08 done[18]	U08 resistance_done[8]
50	0032
51	0033
52	0034
53	0035
54	0036
55	0037
56	0038
57	0039		U08 voltage_done[10]
58	003A
59	003B
60	003C
61	003D
62	003E
63	003F
64	0040
65	0041
66	0042
67	0043
68	0044	U32 resistance[64]	e.g. resistance[0]
69	0045
70	0046
71	0047
72	0048		e.g. resistance[1]
73	0049
74	004A
75	004B
76	004C
77	004D
78	004E
79	004F
80	0050
81	0051
82	0052
83	0053
84	0054
85	0055
86	0056
87	0057
88	0058
89	0059
90	005A
91	005B
92	005C
93	005D
94	005E
95	005F
96	0060
97	0061
98	0062
99	0063
100	0064
101	0065
102	0066
103	0067
104	0068
105	0069
106	006A
107	006B
108	006C
109	006D
110	006E
111	006F
112	0070
113	0071
114	0072
115	0073
116	0074
117	0075
118	0076
119	0077
120	0078
121	0079
122	007A
123	007B
124	007C
125	007D
126	007E
127	007F
128	0080
129	0081
130	0082
131	0083
132	0084
133	0085
134	0086
135	0087
136	0088
137	0089
138	008A
139	008B
140	008C
141	008D
142	008E
143	008F
144	0090
145	0091
146	0092
147	0093
148	0094
149	0095
150	0096
151	0097
152	0098
153	0099
154	009A
155	009B
156	009C
157	009D
158	009E
159	009F
160	00A0
161	00A1
162	00A2
163	00A3
164	00A4
165	00A5
166	00A6
167	00A7
168	00A8
169	00A9
170	00AA
171	00AB
172	00AC
173	00AD
174	00AE
175	00AF
176	00B0
177	00B1
178	00B2
179	00B3
180	00B4
181	00B5
182	00B6
183	00B7
184	00B8
185	00B9
186	00BA
187	00BB
188	00BC
189	00BD
190	00BE
191	00BF
192	00C0
193	00C1
194	00C2
195	00C3
196	00C4
197	00C5
198	00C6
199	00C7
200	00C8
201	00C9
202	00CA
203	00CB
204	00CC
205	00CD
206	00CE
207	00CF
208	00D0
209	00D1
210	00D2
211	00D3
212	00D4
213	00D5
214	00D6
215	00D7
216	00D8
217	00D9
218	00DA
219	00DB
220	00DC
221	00DD
222	00DE
223	00DF
224	00E0
225	00E1
226	00E2
227	00E3
228	00E4
229	00E5
230	00E6
231	00E7
232	00E8
233	00E9
234	00EA
235	00EB
236	00EC
237	00ED
238	00EE
239	00EF
240	00F0
241	00F1
242	00F2
243	00F3
244	00F4
245	00F5
246	00F6
247	00F7
248	00F8
249	00F9
250	00FA
251	00FB
252	00FC
253	00FD
254	00FE
255	00FF
256	0100
257	0101
258	0102
259	0103
260	0104
261	0105
262	0106
263	0107
264	0108
265	0109
266	010A
267	010B
268	010C
269	010D
270	010E
271	010F
272	0110
273	0111
274	0112
275	0113
276	0114
277	0115
278	0116
279	0117
280	0118
281	0119
282	011A
283	011B
284	011C
285	011D
286	011E
287	011F
288	0120
289	0121
290	0122
291	0123
292	0124
293	0125
294	0126
295	0127
296	0128
297	0129
298	012A
299	012B
300	012C
301	012D
302	012E
303	012F
304	0130
305	0131
306	0132
307	0133
308	0134
309	0135
310	0136
311	0137
312	0138
313	0139
314	013A
315	013B
316	013C
317	013D
318	013E
319	013F
320	0140		e.g. resistance[63]
321	0141
322	0142
323	0143
324	0144	U16 voltage[84]	voltage[0]
325	0145
326	0146		voltage[1]
327	0147
328	0148		voltage[i]
329	0149
330	014A		voltage[i]
331	014B
332	014C		voltage[i]
333	014D
334	014E		voltage[i]
335	014F
336	0150		voltage[i]
337	0151
338	0152		voltage[i]
339	0153
340	0154		voltage[i]
341	0155
342	0156		voltage[i]
343	0157
344	0158		voltage[i]
345	0159
346	015A		voltage[i]
347	015B
348	015C		voltage[i]
349	015D
350	015E		voltage[i]
351	015F
352	0160		voltage[i]
353	0161
354	0162		voltage[i]
355	0163
356	0164		voltage[i]
357	0165
358	0166		voltage[i]
359	0167
360	0168		voltage[i]
361	0169
362	016A		voltage[i]
363	016B
364	016C		voltage[i]
365	016D
366	016E		voltage[i]
367	016F
368	0170		voltage[i]
369	0171
370	0172		voltage[i]
371	0173
372	0174		voltage[i]
373	0175
374	0176		voltage[i]
375	0177
376	0178		voltage[i]
377	0179
378	017A		voltage[i]
379	017B
380	017C		voltage[i]
381	017D
382	017E		voltage[i]
383	017F
384	0180		voltage[i]
385	0181
386	0182		voltage[i]
387	0183
388	0184		voltage[i]
389	0185
390	0186		voltage[i]
391	0187
392	0188		voltage[i]
393	0189
394	018A		voltage[i]
395	018B
396	018C		voltage[i]
397	018D
398	018E		voltage[i]
399	018F
400	0190		voltage[i]
401	0191
402	0192		voltage[1]
403	0193
404	0194		voltage[i]
405	0195
406	0196		voltage[i]
407	0197
408	0198		voltage[i]
409	0199
410	019A		voltage[i]
411	019B
412	019C		voltage[i]
413	019D
414	019E		voltage[i]
415	019F
416	01A0		voltage[i]
417	01A1
418	01A2		voltage[i]
419	01A3
420	01A4		voltage[i]
421	01A5
422	01A6		voltage[i]
423	01A7
424	01A8		voltage[i]
425	01A9
426	01AA		voltage[i]
427	01AB
428	01AC		voltage[i]
429	01AD
430	01AE		voltage[i]
431	01AF
432	01B0		voltage[i]
433	01B1
434	01B2		voltage[i]
435	01B3
436	01B4		voltage[i]
437	01B5
438	01B6		voltage[i]
439	01B7
440	01B8		voltage[i]
441	01B9
442	01BA		voltage[i]
443	01BB
444	01BC		voltage[i]
445	01BD
446	01BE		voltage[i]
447	01BF
448	01C0		voltage[i]
449	01C1
450	01C2		voltage[i]
451	01C3
452	01C4		voltage[1]
453	01C5
454	01C6		voltage[i]
455	01C7
456	01C8		voltage[i]
457	01C9
458	01CA		voltage[i]
459	01CB
460	01CC		voltage[i]
461	01CD
462	01CE		voltage[i]
463	01CF
464	01D0		voltage[i]
465	01D1
466	01D2		voltage[i]
467	01D3
468	01D4		voltage[i]
469	01D5
470	01D6		voltage[i]
471	01D7
472	01D8		voltage[i]
473	01D9
474	01DA		voltage[i]
475	01DB
476	01DC		voltage[i]
477	01DD
478	01DE		voltage[i]
479	01DF
480	01E0		voltage[i]
481	01E1
482	01E2		voltage[i]
483	01E3
484	01E4		voltage[i]
485	01E5
486	01E6		voltage[i]
487	01E7
488	01E8		voltage[82]
489	01E9
490	01EA		voltage[83]
491	01EB				168
492	01EC
493	01ED
494	01EE
495	01EF
496	01F0
497	01F1
498	01F2
499	01F3
500	01F4
501	01F5
502	01F6
503	01F7
504	01F8
505	01F9
506	01FA
507	01FB
508	01FC
509	01FD
510	01FE
511	01FF
512	0200
513	0201
514	0202
515	0203
516	0204
517	0205
518	0206
519	0207
520	0208
521	0209
522	020A
523	020B
524	020C
525	020D
526	020E
527	020F
528	0210
529	0211
530	0212
531	0213
532	0214
533	0215
534	0216
535	0217
536	0218
537	0219
538	021A
539	021B
540	021C
541	021D
542	021E
543	021F
544	0220
545	0221
546	0222
547	0223
548	0224
549	0225
550	0226
551	0227
552	0228
553	0229
554	022A
555	022B
556	022C
557	022D
558	022E
559	022F
560	0230
561	0231
562	0232
563	0233
564	0234
565	0235
566	0236
567	0237
568	0238
569	0239
570	023A
571	023B
572	023C
573	023D
574	023E
575	023F
576	0240
577	0241
578	0242
579	0243
580	0244
581	0245
582	0246
583	0247
584	0248
585	0249
586	024A
587	024B
588	024C
589	024D
590	024E
591	024F
592	0250
593	0251
594	0252
595	0253
596	0254
597	0255
598	0256
599	0257
600	0258
601	0259
602	025A
603	025B
604	025C
605	025D
606	025E
607	025F
608	0260
609	0261
610	0262
611	0263
612	0264
613	0265
614	0266
615	0267
616	0268
617	0269
618	026A
619	026B
620	026C
621	026D
622	026E
623	026F
624	0270
625	0271
626	0272
627	0273
628	0274
629	0275
630	0276
631	0277
632	0278
633	0279
634	027A
635	027B
636	027C
637	027D
638	027E
639	027F
640	0280
641	0281
642	0282
643	0283
644	0284
645	0285
646	0286
647	0287
648	0288
649	0289
650	028A
651	028B
652	028C
653	028D
654	028E
655	028F
656	0290
657	0291
658	0292
659	0293
660	0294
661	0295
662	0296
663	0297
664	0298
665	0299
666	029A
667	029B
668	029C
669	029D
670	029E
671	029F
672	02A0
673	02A1
674	02A2
675	02A3
676	02A4
677	02A5
678	02A6
679	02A7
680	02A8
681	02A9
682	02AA
683	02AB
684	02AC
685	02AD
686	02AE
687	02AF
688	02B0
689	02B1
690	02B2
691	02B3
692	02B4
693	02B5
694	02B6
695	02B7
696	02B8
697	02B9
698	02BA
699	02BB
700	02BC
701	02BD
702	02BE
703	02BF
704	02C0
705	02C1
706	02C2
707	02C3
708	02C4
709	02C5
710	02C6
711	02C7
712	02C8
713	02C9
714	02CA
715	02CB
716	02CC
717	02CD
718	02CE
719	02CF
720	02D0
721	02D1
722	02D2
723	02D3
724	02D4
725	02D5
726	02D6
727	02D7
728	02D8
729	02D9
730	02DA
731	02DB
732	02DC
733	02DD
734	02DE
735	02DF
736	02E0
737	02E1
738	02E2
739	02E3
740	02E4
741	02E5
742	02E6
743	02E7
744	02E8
745	02E9
746	02EA
747	02EB
748	02EC
749	02ED
750	02EE
751	02EF
752	02F0
753	02F1
754	02F2
755	02F3
756	02F4
757	02F5
758	02F6
759	02F7
760	02F8
761	02F9
762	02FA
763	02FB
764	02FC
765	02FD
766	02FE
767	02FF
768	0300
769	0301
770	0302
771	0303
772	0304
773	0305
774	0306
775	0307
776	0308
777	0309
778	030A
779	030B
780	030C
781	030D
782	030E
783	030F
784	0310
785	0311
786	0312
787	0313
788	0314
789	0315
790	0316
791	0317
792	0318
793	0319
794	031A
795	031B
796	031C
797	031D
798	031E
799	031F
800	0320
801	0321
802	0322
803	0323
804	0324
805	0325
806	0326
807	0327
808	0328
809	0329
810	032A
811	032B
812	032C
813	032D
814	032E
815	032F
816	0330
817	0331
818	0332
819	0333
820	0334
821	0335
822	0336
823	0337
824	0338
825	0339
826	033A
827	033B
828	033C
829	033D
830	033E
831	033F
832	0340
833	0341
834	0342
835	0343
836	0344
837	0345
838	0346
839	0347
840	0348
841	0349
842	034A
843	034B
844	034C
845	034D
846	034E
847	034F
848	0350
849	0351
850	0352
851	0353
852	0354
853	0355
854	0356
855	0357
856	0358
857	0359
858	035A
859	035B
860	035C
861	035D
862	035E
863	035F
864	0360
865	0361
866	0362
867	0363
868	0364
869	0365
870	0366
871	0367
872	0368
873	0369
874	036A
875	036B
876	036C
877	036D
878	036E
879	036F
880	0370
881	0371
882	0372
883	0373
884	0374
885	0375
886	0376
887	0377
888	0378
889	0379
890	037A
891	037B
892	037C
893	037D
894	037E
895	037F
896	0380
897	0381
898	0382
899	0383
900	0384
901	0385
902	0386
903	0387
904	0388
905	0389
906	038A
907	038B
908	038C
909	038D
910	038E
911	038F
912	0390
913	0391
914	0392
915	0393
916	0394
917	0395
918	0396
919	0397
920	0398
921	0399
922	039A
923	039B
924	039C
925	039D
926	039E
927	039F
928	03A0
929	03A1
930	03A2
931	03A3
932	03A4
933	03A5
934	03A6
935	03A7
936	03A8
937	03A9
938	03AA
939	03AB
940	03AC
941	03AD
942	03AE
943	03AF
944	03B0
945	03B1
946	03B2
947	03B3
948	03B4
949	03B5
950	03B6
951	03B7
952	03B8
953	03B9
954	03BA
955	03BB
956	03BC
957	03BD
958	03BE
959	03BF
960	03C0
961	03C1
962	03C2
963	03C3
964	03C4
965	03C5
966	03C6
967	03C7
968	03C8
969	03C9
970	03CA
971	03CB
972	03CC
973	03CD
974	03CE
975	03CF
976	03D0
977	03D1
978	03D2
979	03D3
980	03D4
981	03D5
982	03D6
983	03D7
984	03D8
985	03D9
986	03DA
987	03DB
988	03DC
989	03DD
990	03DE
991	03DF
992	03E0
993	03E1
994	03E2
995	03E3
996	03E4
997	03E5
998	03E6
999	03E7
1000	03E8
1001	03E9
1002	03EA
1003	03EB
1004	03EC
1005	03ED
1006	03EE
1007	03EF
1008	03F0
1009	03F1
1010	03F2
1011	03F3
1012	03F4
1013	03F5
1014	03F6
1015	03F7
1016	03F8
1017	03F9
1018	03FA
1019	03FB
1020	03FC
1021	03FD
1022	03FE
1023	03FF
1024	0400